网上竞价文件
项目编号：FJRZ-WJ-2026006-1
项目名称：永安监狱信息化零星安装竞价采购项目（二次）
采购人：福建省永安监狱

福建融招项目管理有限公司
二〇二六年二月
目   录

1

第一章 网上竞价邀请

4

第二章 网上竞价须知

9

第三章 网上竞价内容及要求

23

第四章  合同参考文本

31

第五章  响应文件格式



第一章 网上竞价邀请
福建融招项目管理有限公司受福建省永安监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择永安监狱信息化零星安装竞价采购项目（二次）的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。
1.项目编号：FJRZ-WJ-2026006-1
2.项目名称：永安监狱信息化零星安装竞价采购项目（二次）
3.网上竞价货物名称、数量、主要技术及售后服务要求等详见“第三章 网上竞价内容及要求”。
4.报名及竞价时间安排：
报名开始时间：2026年02月26日09：30：00
报名截止时间：2026年02月28日17：00：00
网上竞价开始时间：2026年03月02日09：30：00
网上竞价截止时间：2026年03月02日11：30：00
5.供应商资格要求
（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商。
（2）供应商应提供以下证明材料：
①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。
④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。
（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。
注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。
6.网上竞价文件售价
网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。
7.网上竞价保证金：
本项目网上竞价保证金为4500元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。
网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建融招项目管理有限公司

开 户 行：中国民生银行股份有限公司福州中亭街支行 

账    号：643922267
8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。
9.代理服务费：
①本项目成交金额为预算金额，即合同金额为预算金额（45万元），代理服务费按合同金额的1%向成交供应商收取。成交供应商应在领取成交通知书前一次性向采购代理机构缴清代理服务费。②代理服务费在成交供应商领取成交通知书的同时以转账、电汇等付款方式一次性缴清。③缴纳代理费账户信息：开户名：福建融招项目管理有限公司；开户行：中国民生银行股份有限公司福州中亭街支行；账号：643922267。
10.联系方式
10.1采购人：福建省永安监狱
地  址：福建省永安市燕北大洲后26号  
联系人：林先生
电话：0598-3607708

10.2采购代理机构：福建融招项目管理有限公司
地址：福建省福州市鼓楼区杨桥中路柳桥巷10号陆庄庭苑4#楼13层北区 

邮编：350001

电话：0591-28661017/22298911 

联系人：林瑞芳、郑应辉、林艳梅、吕钟华、李智红 
电子邮箱：fjrz1226@163.com
11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建融招项目管理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。
工采通电子招投标交易平台（https：//easy-prt.com/home）；
中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）；
福建融招项目管理有限公司官网（http://www.fjrzzb.com/）。

 网上竞价须知
一、合格的供应商
1.供应商资格要求详见本文件第一章。
2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购包项下的网上竞价活动。
3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： /  。
4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见第五章。
5.供应商在网上竞价开始时未被列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。须提供承诺函，格式详见第五章。
6.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见第五章。

二、报名须知
1.供应商应在网上竞价平台（网址：http：//www.fjrzzb.com/）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http：//www.fjrzzb.com/）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。
2.供应商须按本文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。
3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。
4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：
（1）不符合本文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合本文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。
三、网上竞价规则
1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式流标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。
2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额必须小于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。
3.供应商在网上竞价截止时间前可以进行多次报价，每次报价均应为有效报价（如有一次为无效报价，则最终报价无效），以最后一次报价为其最终报价。
4.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。
5.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价文件的时间，以免造成不必要的损失。
6.在网上竞价过程中，网上竞价大厅应能显示当前最新报价，因系统故障造成无法显示当前最新报价，应立即暂停当前报价环节，待系统修复后代理机构将同时通知所有供应商进行报价，报价时长以暂停时所剩余的时间计算（如暂停时间为10:30，则恢复报价时长为60分钟）。
四、最终有效报价确认方法
1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。
2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。
3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

4.价格扣除规则如下：

	项目
	适用对象
	比例
	描述

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	供应商或者联合体均为小型、微型企业
	15%
	1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）规定的小微企业报价给予15%价格扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商须提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业声明函（格式详见网上竞价文件），否则不予价格扣除，且该函填写的采购单位名称为福建省永安监狱。填写的标的名称应齐全、企业类型需明确且不得错误。若未按以上要求提供，此函无效。2.根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3.根据财政部、民政部、中国残联文件（财库〔2017〕141号）及福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加报价的对残疾人福利性单位报价部分给予15%的扣除，但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见网上竞价文件），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4.供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型。若网上竞价文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。5.具体详见网上竞价文件规定，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。注：享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。(本项目为服务类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“软件和信息技术服务业”)


优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

	项目
	方法

	节能、环境标志产品
	本项目为服务类采购项目，无节能、环境标志产品价格扣除。


五、网上竞价结果确认
1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认。
2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果。
3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章且装订成册。
六、签订合同
1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目黑名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：
（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的。
（2）成交供应商自动放弃成交资格的。
（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交。
（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他网上竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求
一、项目概述
1.采购标的一览表                                          
                                                    金额单位：人民币元
	采购包
	品目编码及品目名称
	采购标的
	服务

期限
	是否允许进口
	预算

金额
	所属行业

	1
	C169900其他信息技术服务
	永安监狱信息化零星安装
	2年
	否
	450000
	软件和信息技术服务业

	合计(大写)：人民币肆拾伍万元整
	¥450000.00


2.本项目响应报价采用统一下浮率报价，未按照下述要求进行报价的，均视为未实质性响应网上竞价文件，按无效响应文件处理。报价要求：

2.1下浮率与响应报价：本项目按统一的“下浮率”进行报价（所有产品的下浮率须一致），因网上竞价平台无法填报响应“下浮率”，只能填写金额，因此各供应商在网上竞价平台系统上应填写下浮后的报价总价（报价总价“四舍五入”保留至小数点后两位，以“元”为单位），作为本项目的评审及下浮率计算使用。

2.2计算公式如下：报价总价=预算金额×（1－响应报价下浮率）。例：本项目预算金额为450000元，下浮率为10.00%，则响应报价450000×（1-10.00%）=405000元。则供应商应在网上竞价平台系统报价部分填入报价总价为405000元。
2.3本项目供应商的报价仅作为获取结算价的下浮率计算依据，不作为成交金额，实际合同签订金额为本项目预算金额。
3.报价时须提供完整的清单，应包含所投产品的品牌、规格型号及分项报价。

4.本项目为“永安监狱信息化零星安装竞价采购项目（二次）”，本次采购适用于5万元（不含）以下信息化零星施工项目竞价采购，服务期为2年，预算金额为45万元。若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本合同自动终止（即视为服务期限届满）。响应报价应包括成交供应商履行本项目所产生的一切费用,包括但不限于货物费用、包装、运输（送至采购人指定地点）、安装调试、来往交通费、保险、装卸设备拆卸、税金、代理服务费、人工费（含现场清理）等一切费用。最终采购人根据实际采购情况进行结算，结算价=单价基准价*（1-成交下浮率）×采购数量。
5.本项目采购包成交候选人数量：1名。

6.若遇本项目相关标准遇国家重新修订，自新标准实行之日起采用新标准执行；如采购人上级主管部门出台新的规定，本项目相关要求与之不符的，供应商均应无条件配合按新的规定执行。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。）

1.采购清单及要求

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	单价基准价（元）
	备注

	1
	高清网络摄像机
	1.≥200万像素（1920×1080分辨率）；

2.红外夜视≥50米；

3.支持POE供电；

4.镜头焦距4-12mm可选；

5.防水等级≥IP68；

6.工作温度-30℃~+60℃；

7.所投产品及配套配件与采购人现有设备（品牌范围：海康、宇视等主流安防品牌）兼容，确保性能匹配和安全合规。设备需接入采购人现有监控平台。
	台
	900
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	2
	400万像素高清网络摄像机
	1.≥400万像素（2560×1440分辨率）；

2.红外夜视≥150米；

3.支持POE供电；

4.镜头焦距4-12mm可选；

5.支持对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪且抓拍人脸图片；

6.防水等级≥IP68；

7.工作温度-30℃~+60℃；

8.所投产品及配套配件与采购人现有设备（品牌范围：海康、宇视等主流安防品牌）兼容，确保性能匹配和安全合规。设备需接入采购人现有监控平台。
	台
	1200
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	3
	门禁人脸机
	1.支持人脸（存储≥10000人脸库）、刷卡（IC卡或ID卡存储≥50000张）、密码三种识别方式，识别距离0.3-1.5米，响应时间≤0.5秒；

2.支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；
3.支持刷卡+密码、人脸+密码、人脸+刷卡、人脸+刷卡+密码的复合认证；
4.≥7英寸触摸显示屏，摄像头宽动态不小于200万像素，支持照片、视频防假，人脸验证准确率≥99%；
5.支持TCP/IP通讯；
6.DC12V/2A供电；
7.工作温度-20℃~+60℃；
8.防水等级≥IP54；

9.支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
10.支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，人员靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离能调节；
11.采用软硬件低功耗管理模式；
12.所投产品及配套配件与采购人现有设备（品牌范围：海康、宇视等主流安防品牌）兼容，确保性能匹配和安全合规。
	台
	1300
	含安装所需电源适配器、线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	4
	磁力锁
	1.≥280kg吸力，适用于单开门（门宽≤1.2米）；

2.DC12V/300mA供电，带门磁信号反馈；

3.开锁方式断电开锁；
4.工作温度-20℃~+50℃；
5.金属外壳防锈处理；
6.所投产品及配套配件与采购人现有设备兼容，确保性能匹配和安全合规。
	把
	350
	含安装所需线材、PVC管等配件

	5
	电磁锁
	1.≥500kg吸力，适用于双开门（门宽≤2.4米）；

2.≥DC12V/500mA供电，带门磁信号反馈；

3.开锁方式断电开锁；

4.工作温度-20℃~+50℃；

5.金属外壳防锈处理；

6.所投产品及配套配件与采购人现有设备兼容，确保性能匹配和安全合规。
	把
	700
	含安装所需线材、PVC管等配件

	6
	96芯单模光纤
	1.符合 GB/T 9771.3-2020 标准的单模光纤，外径Φ12mm，内芯Φ9μm，铠装（GYTA53型）或非铠装（GYTA型）可选；
2.传输距离≥10km（1310nm窗口）；
3.衰减≤0.36dB/km；
4.工作温度-40℃~+60℃。
	米
	40
	按实际需求选择铠装或非铠装

	7
	48芯单模光纤
	1.符合 GB/T 9771.3-2020 标准的单模光纤，外径Φ10mm，内芯Φ9μm，铠装（GYTA53型）或非铠装（GYTA型）可选；
2.传输距离≥10km（1310nm窗口）；
3.衰减≤0.36dB/km；
4.工作温度-40℃~+60℃。
	米
	25
	按实际需求选择铠装或非铠装

	8
	12芯单模光纤
	1.符合 GB/T 9771.3-2020 标准的单模光纤，外径Φ8mm，内芯Φ9μm，铠装（GYTA53型）或非铠装（GYTA型）可选；

2.传输距离≥10km（1310nm窗口）；
3.衰减≤0.36dB/km；
4.工作温度-40℃~+60℃。
	米
	9
	按实际需求选择铠装或非铠装

	9
	光纤熔接
	1.单模光纤（9/125μm）熔接，熔接损耗≤0.05dB，采用高精度熔接机，含光纤端面切割、熔接后光功率测试，测试精度±0.01dB。
	芯
	40
	含熔接后测试

	10
	96芯光纤配线架
	1.≥19英寸标准机架式（1U高度）；

2.≥96芯SC接口，含≥96个SC耦合器、≥96根1米SC-SC尾纤，满配，冷轧钢板材质，带理线架；

3.支持熔接盘安装。
	个
	2800
	含安装固定件

	11
	48芯光纤配线架
	1.≥19英寸标准机架式（1U高度）；

2.≥48芯SC接口，含≥48个SC耦合器、≥48根1米SC-SC尾纤，满配，冷轧钢板材质，带理线架；

3.支持熔接盘安装。
	个
	1600
	含安装固定件

	12
	千兆POE交换机（8口）
	1.交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps；

2.≥8个千兆POE电口，≥2个千兆上行电口，单口POE功率最大30W，总功率≥130W，支持VLAN隔离，金属外壳，机架式或桌面式可选，工作温度0℃~+45℃。
3.所投交换机支持集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。供应商须提供官网截图及软件管理界面截图进行佐证。
4.所投产品及配套配件与采购人现有设备兼容，确保性能匹配和安全合规。
	台
	700
	机架式或桌面式可选

	13
	千兆POE交换机（16口）
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥54Mpps。

2.≥16个千兆POE电口，≥2个千兆上行光口，单口POE功率最大30W，总功率≥250W，支持VLAN隔离、链路聚合，金属外壳机架式，工作温度0℃~+45℃。

3.所投交换机支持集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。供应商须提供官网截图及软件管理界面截图进行佐证。
4.所投产品及配套配件与采购人现有设备兼容，确保性能匹配和安全合规。
	台
	2000
	机架式

	14
	网络配线架（24口）
	1.标准：YD/T 926.3-2024；

2.标准≥19英寸机架式安装，高度：≥1U，平面形模块化设计（满配模块，模块与配线架组装在一起），≥24口；

3.带有可更换标识纸和标识盖，端口带白色丝印序号标识；

4.采用全塑料面板，金属底板结构；

5.后端自带线缆管理单元，采用双爪式免工具设计，便于安装和拆卸；

6.IDC：磷青铜；

7.金针采用磷青铜、厚金区镀金50u，PCB性能补偿设计，金针与PCB采用无焊锡植针技术；

8.线缆保护盖：PC 材料；

9.进线方式：180°进线；

10.卡接导体规格：单股铜导体，线径 0.5mm～0.65mm (24AWG~22AWG)；

11.打线方式：T568A/T568B；

12.插头与插座插合次数：≥1000次；

13.导线端接次数：≥20次；

14.最高传输频率：≥250MHz；

15.工作温度：-10℃～+60℃；

16.6类非屏蔽信道应通过第三方“数据与电力传输一体化” 性能评测（支持 1000Mbit/s 吞吐量及 90W PoE 供电）。需提供具有CMA标记的第三方检验报告复印件，并加盖供应商公章。17.产品符合YD/T 926.3-2024标准的单体性能；需提供具有CMA标记的第三方检验报告复印件，并加盖供应商公章。
18.产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路。需提供具有CMA标记的第三方检验报告复印件，并加盖供应商公章。
	个
	320
	不含模块

	15
	监控硬盘（4TB）
	1.SATA 3.0接口，≥4TB容量，≥5900转，监控专用（7×24小时连续工作），缓存≥64MB，平均无故障时间≥100万小时，防震降噪设计，工作温度0℃~+60℃；

2.所投产品及配套配件与采购人现有设备（品牌范围：海康、宇视等主流安防品牌）兼容，确保性能匹配和安全合规。
	块
	1200
	兼容主流NVR

	16
	网络硬盘录像机（NVR）8路
	1.支持≥8路1080P/4路4K录像，≥4个SATA接口（单盘最大12TB），HDMI输出分辨率最高3840×2160，VGA输出分辨率最高1920×1080；

2.支持H.265/H.264解码，工作温度-10℃~+45℃；
3.所投产品及配套配件与采购人现有设备（品牌范围：海康、宇视等主流安防品牌）兼容，确保性能匹配和安全合规。
	台
	1200
	含安装所需线材、PVC管等配件

	17
	网络硬盘录像机（NVR）16路
	1.≥4盘位硬盘录像机，可接入≥16路的高清网络视频，支持接入或存储带宽≥320Mbps，回放或转发带宽为≥160Mbps；

2.具有≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口、≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥一对音频输入/输出接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS485接口、≥16个报警输入接口、≥4个报警输出接口、≥4个SATA3.0接口；

3.具有≥1个硬盘指示灯（HD）实时显示硬盘运行状态、≥1个运行指示灯（RUN）、≥1个网络运行状态指示灯（NET）；

4.支持16*1080P@30，4*4K@30，2*12MP@30 ,2*16MP@30的解码能力；

5.支持异源输出，可设置HDMI和VGA异源输出视频图像，可分别控制进行预览，回放，配置等操作，可通过视频输出口HDMI和VGA显示系统主菜单；

6.录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制；支持存储数据保护，即使NVR硬盘被盗，也无法使用第三方服务器或PC机上读取被盗硬盘数据；
7.支持黑白名单，可以设置白名单，只有符合的IP地址才可以访问设备；可以设置黑名单，黑名单内的IP地址无法访问设备；名单可以是单个的IP地址，也可以是连续的一个网段；

8.支持配额、盘组存储模式；配额模式下可对不同通道配置不同的存储空间，对同一通道录像，抓图可分配不同的存储空间；盘组模式下可设置1个或者多个盘组，可对不同通道指定不同的盘组进行录像，可查看盘组容量，可配置硬盘位只读、冗余、可读写三种模式；

9.支持接入≥8路前端人脸抓拍摄像机或2路普通摄像机进行人脸比对分析，支持接入≥4路普通摄像机进行周界智能分析；

10.支持异常告警：支持存储即将满、存储满、硬盘离线、硬盘异常、非法访问、阵列损坏、阵列衰退、录像、抓图异常告警、IP冲突等设备报警，当报警触发后可联动设备蜂鸣器、报警弹窗、联动报警输出，联动发送邮件。需提供具有CMA标记的第三方检验报告复印件，并加盖供应商公章。
	台
	2200
	含安装所需线材、PVC管等配件

	18
	门禁电源
	1.DC12V/5A线性电源，输入AC100-240V，带备用电池接口（支持12V/7AH电池），具备过压、过流、短路保护，输出纹波≤120mV，工作温度0℃~+40℃；

2.所投产品及配套配件与采购人现有设备兼容，确保性能匹配和安全合规。
	个
	85
	含电源线

	19
	弱电配电箱
	1.冷轧钢板材质，喷塑处理（防腐蚀），尺寸300mm×400mm×120mm（宽×高×深），壁挂式安装，含安装支架、接地端子，内部带理线架。
	个
	260
	尺寸须为可定制产品

	20
	广角高清防暴摄像机  
	1.采用≥1/3″逐行扫描≥400万像素图像传感器，镜头焦距：1.8-6mm可选。

2.摄像机内置CPU/GPU/NPU一体化芯片,具有≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口；设备支持采用DC12V或POE供电。

3.网线传输距离功能：设备和客户端之间在≥300m超5类非屏蔽网线连接POE供电时，可正常显示监视画面。

4.水平中心分辨力功能：≥1400TVL。

5.走廊模式功能：开启走廊模式后，监控画面可支持≥90°旋转并自动调整宽高比。

6.防护等级：≥IP67。

7.所投产品及配套配件与采购人现有设备（品牌范围：海康、宇视等主流安防品牌）兼容，确保性能匹配和安全合规。
	台
	1100
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	21
	智能红外鱼眼半球网络摄像机
	1.像素：≥500万，最高分辨率：2592*1944，传感器靶面：≥1/2.8"，焦距：1.4mm；
2.补光模式：红外补光，补光距离：≥15m；

3.水平视场角：360°，宽动态：光学宽动态≥120dB；
4.视频编码格式：超级265、H.265、H.264、MJPEG；

5.视频流：三码流，最大实况流路数：≥35路；

6.测光模式：中央权重、区域测光、点测光、人脸测光；

7.音频编码格式：G.711A、G.711U、AAC，内置Mic：≥1个；

8.智能抓拍：定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍；

9.畸变矫正功能：设备应支持畸变矫正功能，开启畸变矫正功能后，输出视频图像几何失真应减小；需提供具有CMA标记的第三方检验报告复印件，并加盖供应商公章。
10.热度图功能：设备开启热度图功能后，可通过IE浏览器显示设定时间内监控场景内的物体运动变化频率；需提供具有CMA标记的第三方检验报告复印件，并加盖供应商公章。
11.兼容接入：ONVIF、API、GB/T28181；

12.音频输入：≥1路音频输入；音频输出：≥1路音频输出；告警输入：≥1入，告警输出：≥1出；
13.SD卡接口：MicroSD插槽≥1,支持≥512GB；

14.电源：DC12V±25%；POE(IEEE802.3af)；

15.功耗：≤9.0W；

16.防水防尘：≥IP67，防暴：≥IK10；

17.所投产品及配套配件与采购人现有设备（品牌范围：海康、宇视等主流安防品牌）兼容，确保性能匹配和安全合规。
	台
	1100
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	22
	人工
	提供弱电零星安装、调试、布线、设备拆卸及现场清理等基础劳务服务。
	人/天
	300
	

	23
	网络技术服务
	提供网络规划设计、故障排查、设备配置调试、网络优化、技术咨询等专业服务。
	人/天
	500
	


注：以上要求中涉及尺寸、重量等数值，有范围值的从其规定，未设定范围值的允许在规定的数值范围内存在±2%的偏离，且偏差范围应符合最新的相关国家、行业标准（有不一致的，以国家、行业标准为准），设备外观尺寸在范围值或允许偏差都必须满足实际需求。
2.其它要求
2.1须完全满足清单中技术要求和服务要求。

2.2所有设备包含到货、安装、调试服务，设备须接入福建省永安监狱现有平台，实现平台全功能对接。

2.3本项目安装施工现场在监管区内，存在不确定因素【如施工作业人员、车辆、机械设备进出受限，施工作业时间有限制，每日施工时长不超过4.5个小时等】，请各供应商在认真测算自身成本和费用的基础上，自行综合权衡，进行合理报价；并在合同履行过程中严格按此执行，如以报价太低等拒绝承接项目，拖延工期的，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金，给采购人造成损失的还应当承担赔偿责任。进入监管区不得带手机、不得吸烟，需要开具无犯罪证明和单位介绍信。
2.4价格包含税票（增值税）费用。

2.5维修设备、线路的，须包含旧设备、线路的拆除。

三、商务要求（下述所有要求均为不允许负偏离的实质性要求，若负偏离则按无效响应处理。)
1.交付地点：福建省永安市燕北大洲后26号，采购人指定地点。
2.交付时间：本次采购为2年服务期（总预算为45万元），若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本合同自动终止（即视为供货期限届满）。采购人提出书面货物需求之后，成交供应商需按与采购人双方协商约定时间将货物送达进行安装调试。
3.交付条件：经采购人最终验收合格交付使用。
4.是否收取履约保证金：是。（1）本项目履约保证金缴交金额以合同金额为计算基数。若成交供应商非中小微企业的，履约保证金百分比：9%；若成交供应商为中、小型企业，履约保证金百分比：5%；若成交供应商为微型企业（包含监狱企业，残疾人企业），履约保证金百分比：4%。（2）履约保证金提交时间：成交供应商在签订采购合同前以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函(有效期覆盖本项目合同期的，不可撤销的见索即付保函)等非现金形式向采购人缴交。（3）履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，成交供应商凭采购合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请，采购人在收到相关材料后10个工作日内予以无息退还。

5.是否邀请供应商验收：不邀请供应商验收。

6.付款方式：①大于1万元（不含）的按照每批次结算，成交供应商应在项目施工前按照合同提供施工清单明细表，经采购人审核同意后施工，经采购人最终验收后结算，采购人在收到成交供应商提交的验收单及增值税普通发票等相关材料，经采购人审核后，10个工作日内以银行转账方式支付发票金额的100.00%；②1万元（含）以下的零星安装按每半年汇总统一结算，采购人在收到成交供应商提交的验收单及增值税普通发票等相关材料，经采购人审核后，10个工作日内以银行转账方式支付发票金额的100.00%。

成交供应商送货清单上需注明每个货品在价格清单中的目录序号，以便双方结算时核对价格，如成交供应商未按要求规范填写序号，采购人每发现一次有权扣除100元违约金，扣款可从履约保证金中直接扣除。

成交供应商需制作货物结算统计表，每次办理结算时，在统计表封面注明本次结算金额**元，合同期内已累计结算**元，可以清楚了解本项目采购进度，防止超额采购。每半年提交一次给采购人审核，当合同期内采购金额累计达到合同总金额的80%时，成交供应商有义务提醒告知采购人及时启动新一轮采购活动。

7.安装、调试

7.1成交供应商应于合同签订时，向采购人提供安装调试实施方案，明确工作内容、人员安排、保障措施及故障排查、方案制定、安装调试等服务要求与标准。
7.2合同签订后，成交供应商应按施工清单约定的品种、数量，将货物送达采购人指定安装地点，货物通过采购人确认后，由成交供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

7.3每次结算前，如有增加清单目录之外的项目，其基准价按以下程序确定：

7.3.1基准价确定：每次结算前，根据增加清单目录外的项目，由采购人采价小组在市场上寻找具备相应服务能力的商家进行采价，且不得少于三家，以所获三家报价的算术平均值作为该项目的基准单价。

7.3.2回避原则：本项目成交供应商及其关联企业不得作为基准价的取价机构。

7.3.3结算方式：

新增项目的结算单价计算公式为：结算单价=基准单价×(1-成交下浮率）。最终结算金额以实际品目数量与结算单价为依据进行计算。

最终结算总价：为各清单品目结算金额的累计总和。所有清单外的结算金额不超过合同金额10%。
8.验收标准和验收方法
8.1验收标准

所有货物按厂家产品验收标准（厂家产品标准须符合国家或行业或地方标准）、网上竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求。

8.2验收程序和方法

8.2.1出厂检验：成交供应商在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具产品合格证等。

8.2.2货物清点：成交供应商应在项目施工前按照合同提供施工清单明细表，经采购人审核同意后施工，货物送达采购人指定地点时，由成交供应商和采购人共同对货物的品牌、数量、质量、外包装等进行逐项清点。

8.2.3货物验收：货物安装完成且运行正常后，由供应商提供验收申请书后，由成交供应商和采购人共同组织验收。

8.3成交供应商在采购人现场进行安装、调试、直至最终验收所发生的一切费用由成交供应商承担且已含在报价总价中。

9.售后服务要求
9.1供应商须严格遵照本次网上竞价文件的各项要求，提供符合约定标准的合格货物。供应商对本次采购所供货物提供不少于3年的售后维保期。售后维保期内，若货物因设计缺陷、制造工艺、运输防护、安装调试等供应商自身原因出现质量问题，成交供应商应无条件负责维修或更换，由此产生的人工、物料、运输等全部相关费用，均由供应商自行承担，该部分费用已全额包含在供应商的响应报价中。
9.2维修服务的响应时间：在售后维保期内货物若发生非人为故障，供应商应当上门检修维护，更换零部件。供应商在接到采购人故障通知后应当在3小时内作出电话响应，在24小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由供应商承担)，提供咨询、维修和更换零部件等服务。

9.3售后维保期后的服务要求：

售后维保期后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。

9.4售后维保期内所发生的费用包含在报价总价中。

9.5供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

10.违约责任
10.1签订合同后因成交供应商任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权不予退还履约保证金。

10.2本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金。

10.3合同期内服务不到位相关违约责任

①未按期交货的违约责任 

如果成交供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在成交供应商书面同意支付延期违约金的条件下，采购人有权选择同意延长期限还是不予延长期限，采购人同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付采购人1000元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。 

若成交供应商逾期提供配送或安装等相关服务达30天（含30天）以上的，视为成交供应商不能交货，采购人有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，成交供应商仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

②成交供应商提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，采购人有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金5000元，违约金直接从货款中扣除。因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，并不予退还成交供应商的履约保证金。

③成交供应商提供的货物质量不符合合同(或成交供应商投标/响应文件) 约定的，成交供应商应无条件予以配合退货换货，因退换货不及时影响采购人工作的，发现一次，成交供应商应向采购人支付2000元违约金，因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，成交供应商应承担一切损害赔偿、法律责任，采购人有权单方解除合同，不予退还成交供应商的履约保证金。违约金可直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分成交供应商还须向采购人缴纳；违约金不足以弥补给采购人造成的损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

④售后维保期内，成交供应商未按照合同约定或承诺的时间提供服务，每逾期一天，应支付采购人违约金500元。

10.4其他违约责任

除上述具体违约情形外，成交供应商出现违反网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金1000元。

10.5因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起30日内缴纳。

11.政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整,继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

12.诉讼相关费用承担

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。
13.不可抗力
13.1因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行竞价文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。

注：本条款不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害（地震、台风、洪水、火灾）、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免（控制）的事件。

14.知识产权 

成交供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标 权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与 第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

15.保密条款

成交供应商在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

16.廉政条款

成交供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现经被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，成交供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受成交供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。

17.合同纠纷处理方式
17.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

17.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

四、其他事项
1.除网上竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但网上竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2.网上竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

第四章  合同参考文本
合同号：
甲方(采购人)：                            签订地点：
乙方（成交供应商）：                           
根据甲方委托福建融招项目管理有限公司对永安监狱信息化零星安装竞价采购项目（二次）（项目编号：FJRZ-WJ-2026006-1）进行网上竞价的成交结果，乙方为成交供应商，现依照网上竞价文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：
1.合同标的和合同金额

	采购包
	品目编码及品目名称
	采购标的
	服务期限
	总价（元）
	统一下浮率（%）
	备注

	1
	C169900其他信息技术服务
	永安监狱信息化零星安装
	2年
	
	
	


2.采购清单及要求

	序号
	产品名称
	品牌、规格型号
	技术参数
	单位
	单价

（元）
	备注

	1
	高清网络摄像机
	
	
	台
	
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	2
	400万像素高清网络摄像机
	
	
	台
	
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	3
	门禁人脸机
	
	
	台
	
	含安装所需电源适配器、线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	4
	磁力锁
	
	
	把
	
	含安装所需线材、PVC管等配件

	5
	电磁锁
	
	
	把
	
	含安装所需线材、PVC管等配件

	6
	96芯单模光纤
	
	
	米
	
	按实际需求选择铠装或非铠装

	7
	48芯单模光纤
	
	
	米
	
	按实际需求选择铠装或非铠装

	8
	12芯单模光纤
	
	
	米
	
	按实际需求选择铠装或非铠装

	9
	光纤熔接
	
	
	芯
	
	含熔接后测试

	10
	96芯光纤配线架
	
	
	个
	
	含安装固定件

	11
	48芯光纤配线架
	
	
	个
	
	含安装固定件

	12
	千兆POE交换机（8口）
	
	
	台
	
	机架式或桌面式可选

	13
	千兆POE交换机（16口）
	
	
	台
	
	机架式

	14
	网络配线架（24口）
	
	
	个
	
	不含模块

	15
	监控硬盘（4TB）
	
	
	块
	
	兼容主流NVR

	16
	网络硬盘录像机（NVR）8路
	
	
	台
	
	含安装所需线材、PVC管等配件

	17
	网络硬盘录像机（NVR）16路
	
	
	台
	
	含安装所需线材、PVC管等配件

	18
	门禁电源
	
	
	个
	
	含电源线

	19
	弱电配电箱
	
	
	个
	
	尺寸须为可定制产品

	20
	广角高清防暴摄像机  
	
	
	台
	
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	21
	智能红外鱼眼半球网络摄像机
	
	
	台
	
	含安装所需线材、PVC管、支架、防水盒等配套辅材

	22
	人工
	
	
	人/天
	
	

	23
	网络技术服务
	
	
	人/天
	
	

	备注：

1.其它要求

1.1须完全满足清单中技术要求和服务要求。

1.2所有设备包含到货、安装、调试服务，设备须接入福建省永安监狱现有平台，实现平台全功能对接。

1.3本项目安装施工现场在监管区内，存在不确定因素【如施工作业人员、车辆、机械设备进出受限，施工作业时间有限制，每日施工时长不超过4.5个小时等】，请各供应商在认真测算自身成本和费用的基础上，自行综合权衡，进行合理报价；并在合同履行过程中严格按此执行，如以报价太低等拒绝承接项目，拖延工期的，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金，给采购人造成损失的还应当承担赔偿责任。进入监管区不得带手机、不得吸烟，需要开具无犯罪证明和单位介绍信。

1.4价格包含税票（增值税）费用。

1.5维修设备、线路的，须包含旧设备、线路的拆除。


3.合同期限/交付时间、地点和条件
3.1合同期限：    年    月    日至    年    月    日止。
3.2交付时间：本次采购为2年服务期（总预算为45万元），若合同期满或在合同期内采购总金额已经达到本项目预算金额，则本合同自动终止（即视为供货期限届满）。甲方提出书面货物需求之后，乙方需按与甲方双方协商约定时间将货物送达进行安装调试。
3.3交付地点：福建省永安市燕北大洲后26号，甲方指定地点。
3.4交付条件：经甲方最终验收合格交付使用。
4.付款/结算方式
4.1大于1万元（不含）的按照每批次结算，乙方应在项目施工前按照合同提供施工清单明细表，经甲方审核同意后施工，经甲方最终验收后结算，甲方在收到乙方提交的验收单及增值税普通发票等相关材料，经甲方审核后，10个工作日内以银行转账方式支付发票金额的100.00%；

4.2 1万元（含）以下的零星安装按每半年汇总统一结算，甲方在收到乙方提交的验收单及增值税普通发票等相关材料，经甲方审核后，10个工作日内以银行转账方式支付发票金额的100.00%。

注：乙方送货清单上需注明每个货品在价格清单中的目录序号，以便双方结算时核对价格，如乙方未按要求规范填写序号，甲方每发现一次有权扣除100元违约金，扣款可从履约保证金中直接扣除。

乙方需制作货物结算统计表，每次办理结算时，在统计表封面注明本次结算金额**元，合同期内已累计结算**元，可以清楚了解本项目采购进度，防止超额采购。每半年提交一次给甲方审核，当合同期内采购金额累计达到合同总金额的80%时，乙方有义务提醒告知甲方及时启动新一轮采购活动。

5.履约保证金
5.1乙方为 (普通企业  (中小企业  (微型企业（包含监狱企业，残疾人企业) ，乙方在签订合同前，以银行转账、支票、汇票、本票或银行无条件支付保函（以银行保函形式缴纳的，保函有效期要涵盖整个合同有效期）等非现金方式向甲方缴纳合同总金额     %的履约保证金（即人民币          万元），如乙方未按合同有关规定履行其义务，甲方有权扣除履约保证金，用以补偿。
5.2履约保证金在合同约定全部事项履行完毕，经甲方确认双方无未了事项后，乙方凭采购合同、履约保证金证明、相关单据及书面申请，甲方在收到相关材料后10个工作日内予以无息退还。

6.安装、调试

6.1乙方应于合同签订时，向甲方提供安装调试实施方案，明确工作内容、人员安排、保障措施及故障排查、方案制定、安装调试等服务要求与标准。
6.2合同签订后，乙方应按施工清单约定的品种、数量，将货物送达甲方指定安装地点，货物通过甲方确认后，由乙方指派的技术人员到现场进行安装。甲方将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

6.3每次结算前，如有增加清单目录之外的项目，其基准价按以下程序确定：

6.3.1基准价确定：每次结算前，根据增加清单目录外的项目，由甲方采价小组在市场上寻找具备相应服务能力的商家进行采价，且不得少于三家，以所获三家报价的算术平均值作为该项目的基准单价。

6.3.2回避原则：本项目乙方及其关联企业不得作为基准价的取价机构。

6.3.3结算方式：

新增项目的结算单价计算公式为：结算单价=基准单价×(1-成交下浮率）。最终结算金额以实际品目数量与结算单价为依据进行计算。

最终结算总价：为各清单品目结算金额的累计总和。所有清单外的结算金额不超过合同金额10%。
7.验收标准和验收方法
7.1验收标准

所有货物按厂家产品验收标准（厂家产品标准须符合国家或行业或地方标准）、网上竞价文件、响应文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求。

7.2验收程序和方法

7.2.1出厂检验：乙方在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具产品合格证等。

7.2.2货物清点：乙方应在项目施工前按照合同提供施工清单明细表，经甲方审核同意后施工，货物送达甲方指定地点时，由乙方和甲方共同对货物的品牌、数量、质量、外包装等进行逐项清点。

7.2.3货物验收：货物安装完成且运行正常后，由乙方提供验收申请书后，由乙方和甲方共同组织验收。

7.3乙方在甲方现场进行安装、调试、直至最终验收所发生的一切费用由乙方承担且已含在报价总价中。  

8.售后服务要求
8.1供应商须严格遵照本次网上竞价文件的各项要求，提供符合约定标准的合格货物。供应商对本次采购所供货物提供    年的售后维保期。售后维保期内，若货物因设计缺陷、制造工艺、运输防护、安装调试等供应商自身原因出现质量问题，乙方应无条件负责维修或更换，由此产生的人工、物料、运输等全部相关费用，均由供应商自行承担，该部分费用已全额包含在供应商的响应报价中。
8.2维修服务的响应时间：在售后维保期内货物若发生非人为故障，供应商应当上门检修维护，更换零部件。供应商在接到甲方故障通知后应当在3小时内作出电话响应，在24小时内给予解决方案并委派专业技术人员到达现场(逾期甲方有权另请他人维修，费用由供应商承担)，提供咨询、维修和更换零部件等服务。

8.3售后维保期后的服务要求：

售后维保期后，乙方仍应负责提供终身维修服务，对货物在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。

8.4售后维保期内所发生的费用包含在报价总价中。

8.5供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

9.违约责任
9.1签订合同后因乙方任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，甲方有权不予退还履约保证金。

9.2本项目不允许乙方以任何名义和理由进行转包，如有发现，甲方有权终止合同并不予退还履约保证金。

9.3合同期内服务不到位相关违约责任

①未按期交货的违约责任 

如果乙方未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，在乙方书面同意支付延期违约金的条件下，甲方有权选择同意延长期限还是不予延长期限，甲方同意延长期限的，延期的时间由双方另行确定。延期违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期违约金为每逾期1天，按逾期1天支付甲方1000元人民币违约金并继续履行应尽的配送或安装等相关服务。但是，延期违约金的支付总额不得超过合同金额的30％。 

若乙方逾期提供配送或安装等相关服务达30天（含30天）以上的，视为乙方不能交货，甲方有权单方解除本合同并不予退还履约保证金，乙方仍应按上述约定支付逾期违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

②乙方提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规的，甲方有权拒收并要求更换为符合采购要求的产品，每发现一次，处违约金5000元，违约金直接从货款中扣除。因产品质量问题造成甲方或任何第三方损害的，乙方应承担一切损害赔偿、法律责任，甲方有权单方解除合同，并不予退还乙方的履约保证金。

③乙方提供的货物质量不符合合同(或乙方投标/响应文件) 约定的，乙方应无条件予以配合退货换货，因退换货不及时影响甲方工作的，发现一次，乙方应向甲方支付2000元违约金，因产品质量问题造成甲方或任何第三方损害的，乙方应承担一切损害赔偿、法律责任，甲方有权单方解除合同，不予退还乙方的履约保证金。违约金可直接从应付货款或履约保证金中扣除，不足部分乙方还须向甲方缴纳；违约金不足以弥补给甲方造成的损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

④售后维保期内，乙方未按照合同约定或承诺的时间提供服务，每逾期一天，应支付甲方违约金500元。

9.4其他违约责任

除上述具体违约情形外，乙方出现违反网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向甲方支付违约金1000元。

9.5因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款或履约保证金中扣除，不足部分，乙方应自收到甲方通知之日起30日内缴纳。

10.政策调整导致合同解除的情况
在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整,继续履行合同将违反相关政策文件要求的，甲方须提前30日通知乙方终止合同，因此造成的合同解除甲方不承担违约责任。

11.诉讼相关费用承担

若因乙方未履行合同项下义务导致甲方所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由乙方承担赔偿责任。
12.不可抗力
12.1因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行竞价文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。

注：本条款不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害（地震、台风、洪水、火灾）、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免（控制）的事件。

13.知识产权 

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标 权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

14.保密条款

乙方在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、人员资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向本合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入甲方工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露甲方的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成甲方损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

15.廉政条款

乙方及其工作人员不得有以任何形式行贿甲方工作人员的行为，若发现经被核查属实的，甲方有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，乙方及其工作人员还要承担相应的法律责任；甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16.合同纠纷处理方式
16.1甲方及乙方双方必须认真履行合同条款。因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

16.2合同补充和修改：本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

17.通知与送达
甲方确认其送达地址为：           ，联系方式为：            ；邮箱：        。
乙方确认其送达地址为：           ，联系方式为：            ；邮箱：        。以上合同约定的单位地址、邮箱、电话等联系方式作为送达地址，适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院、仲裁委员会及各行政机关。
送达主体按照上述送达地址进行送达，视为有效送达；上述送达地址、受送达人、联系方式发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面告知，导致未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以邮寄件退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。
18.其他
18.1本采购项目的网上竞价文件、乙方的响应文件以及相关的承诺等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
18.2本合同一式     份，经双方法定代表人或委托代理人签章并加盖公章后生效。甲方执    份，乙方    份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（章）：                          乙方（章）：
单位地址：                            单位地址：
法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）  
委托代理人：(签字)                    委托代理人：（签字）          
电话：                                电话：
开户银行：                            开户银行：
账号：                                账号： 
签订日期：  年  月  日                签订日期：  年  月  日
第五章  响应文件格式
响应文件编制说明
1.编制要求：供应商应详细阅读网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。
2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章。
响应文件
（第一部分  资格及技术商务部分）
项目编号：
所投采购包号：
     项目名称：

供应商名称 ：
    地址：
目  录

1.网上竞价承诺书

2.有效营业执照复印件等证明文件
3.单位授权书

4.网上竞价文件要求的其他资格和技术商务材料

1.网上竞价承诺书
致：（采购人或采购代理机构）
根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我方郑重承诺：
一、保证依据本网上竞价文件要求和我方响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。
二、本项目网上竞价文件、我方提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
三、我方确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
四、我方在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。
五、我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
六、我方承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一采购包项下的网上竞价活动”的情形。
七、我方承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。
八、我方承诺未被列入景弘集团有限公司、福建省监狱管理局及其下属单位采购项目不良行为记录名单（黑名单）内。
九、我方承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。
十、我方已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。
十一、以       方式提供的金额为人民币      元的保证金，已到指定账户。
十二、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。
十三、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。
供应商（全称并加盖供应商公章）：         
供应商法定代表人(或供应商代表)签字：                 
日期：     年    月   日
2.有效营业执照复印件等证明文件


按网上竞价文件第一章要求提供
3.单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
单位负责人：       身份证号：        手机：       
供应商代表：       身份证号：        手机：       
授权方
供应商：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
接受授权方
供应商代表签字：                   
签署日期：    年   月   日
附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


注：1.法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。
2.企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4.特定资格要求（若有）
按网上竞价文件第一章要求提供
5.供应商需提供的其他材料
（1）标的说明一览表

项目编号：        
	采购包
	品目号
	货物名称/服务名称/工程名称
	数量/服务期限/施工工期
	规格
	来源地

	*
	*-1
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


※注意：未按以下要求填写，响应无效。
1.本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：          
	采购包
	网上竞价内容及要求
	响应文件响应承诺
	是否偏离及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其网上竞价保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。
供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：  年  月  日
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：　　　年　　　月　　　日


 ※注意：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商须按网上竞价文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3.供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。


响应文件
（第二部分  报价部分）
注：成交公告发布后提供
项目编号：
所投采购包号：
     项目名称：

供应商名称 ：
    地址：
1.报价一览表

项目编号：    

项目名称： 

金额单位：人民币元

	采购包
	品目号
	采购标的
	服务期限
	总价
	统一下浮率（%）

	
	
	
	
	
	

	采购包总价：人民币        元整（￥    .00）


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
2.货物（服务）分项报价表（若有）

项目编号：    

项目名称： 

金额单位：人民币元

	采购包
	序号
	货物/服务名称
	品牌、规格型号
	单位
	单价
	统一下浮率（%）

	1
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表签字：
日期：
